|  |
| --- |
|  Ейскоукрепленское СП_гц  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **от 20.02.2020** |  **№ 17** |
| село Ейское Укрепление |

**Об утверждении технического задания на разработку**

**инвестиционной программы межмуниципального общества**

**с ограниченной ответственностью «Щербиновский**

**коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения в**

**Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района**

**в целях реконструкции сетей на период 2021 - 2023 годов**

# В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 26 марта 2018 года № 13 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на период с 2018 - 2028 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить технического задания на разработку инвестиционной программы межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района в целях реконструкции сетей на период 2021 - 2023 годов, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района А.А. Колосов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Ейскоукрепленского сельского

поселения Щербиновского района

от 20.02.2020 № 17

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку инвестиционной программы межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик»**

**по развитию систем холодного водоснабжения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района в целях реконструкции сетей**

**на период 2021 - 2023 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | - | администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| Исполнитель | - | межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» |
| Координатор | - | администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| Предмет Технического задания | - | разработка и представление в администрацию Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района проекта инвестиционной программы межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района в целях реконструкции сетей на период 2021-2023 годов |
| Основания для разработки инвестиционной программы | - | Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;Постановление администрации Ейскоукрепленс-кого сельского поселения Щербиновского района от 26 марта 2018 года № 13 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на период с 2018 - 2028 годы» |
| Цели разработки инвести-ционной программы | - | обеспечение возможности гарантированного холодного водоснабжения реконструированных объектов на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района; развитие систем коммунальной инфраструктуры Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района;сбалансированность систем холодного водоснабжения;повышение надежности холодного водоснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| Срок разработки и представления инвести-ционной программы | - | шесть месяцев со дня утверждения Технического задания |
| Срок реализации инвестиционной программы | - | 2021-2023 годы |

**Содержание Технического задания**

**1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения**

Протяженность сетей водоснабжения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района – 17,400 км, средний процент износа составляет 70%, аварийность по разводящим сетям –3,27 на 1 км.

Существующие системы водоснабжения не позволяют обеспечить спрос на услуги водоснабжения реконструируемых объектов.

**2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы**

Цели разработки и реализации инвестиционной программы определяются в виде целевых индикаторов, представляющих собой доступную наблюдению и измерению характеристику состояния и развития систем холодного водоснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, условий развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по реконструкции или модернизации централизованной системы холодного водоснабжения на период 2021-2023 годов (далее – инвестиционная программа):

2.1.1. Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения удовлетворяющего потребности с учетом перспективы развития Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на период 2021-2023 годов.

2.1.2. Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения.

2.1.4. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

2.1.5. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2019 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| **Показатели качества питьевой воды** |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, соответствующих установленным требованиям, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** |  |  |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |  |  |
| 4. Потери воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 38,11 | 37,3 | 36,4 | 35,2 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 34,27 | 34,9 | 34,73 | 34,23 |
| 4.2. Объем реализации питьевой воды, тыс.м3 | 55,65 | 58,67 | 60,67 | 63,02 |
| 4.3. Общая подача воды в водопроводную сеть, тыс. м3 | 89,92 | 93,57 | 95,40 | 97,25 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1.6. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов:

Значения целевых индикаторов определяются по состоянию на начало и завершение реализации инвестиционной программы в разрезе каждой инженерной системы по следующим показателям:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | Изменения, % к 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надежность водоснабжения | часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Качество питьевой воды | соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | соответствует | соответствует | соответствует |  |
| 4 | Степень износа сетей водоснабжения | % | 64,1 | 60,0 | 54,05 | 10,05 |
| 5 | Уровень потерь | % | 37,3 | 36,4 | 35,2 | 2,1 |
| 6 | Количество аварий и повреждений | шт. в год | 52 | 46 | 41 | 28,0 |
| 7 | Аварийность системы | ед/км | 2,98 | 2,64 | 2,36 | 28,0 |
| 8 | Снижение количества сетей, требующих замены | км | 7,85 | 6,95 | 5,75 | 33,0 |
| 9 | Строительство новых водопровод-ных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Протяженность сетей | км | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 11 | Увеличение нагрузок системы | тыс.м³/сутки | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 7 |

2.2. В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

2.2.1. Разработка плана мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на 2021-2023 годы (приложение).

2.2.2. Обоснование мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения.

2.2.3. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

2.2.4. Разработка плана финансирования работ, с указанием разных источников финансирования.

2.2.5. Развитие системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения в соответствии с разработанным планом мероприятий.

2.2.6. Обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения.

2.2.7. Совершенствование механизмов снижения стоимости услуг холодного водоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры.

**3. Основные требования к инвестиционной программе**

При разработке инвестиционной программы должны быть учтены следующие требования:

1) обеспечение потребности в водоснабжении реконструируемых объектов на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района согласно приложению № 1 к настоящему Техническому заданию;

2) учет заявок потребителей Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на подключение к сетям водоснабжения;

3) определение значений целевых индикаторов по состоянию на начало и завершение реализации инвестиционной программы в разрезе каждой инженерной системы по установленным показателям;

4) повышение надежности холодного водоснабжения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района;

5) обеспечение сбалансированности систем холодного водоснабжения в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района;

6) подготовка проекта инвестиционного договора в целях развития систем холодного водоснабжения, заключаемого администрацией Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района с межмуниципальным обществом с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» и определяющего условия реализации инвестиционной программы;

7) подготовка табличной части инвестиционной программы организации коммунального комплекса в соответствии с формой, указанной в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию;

8) инвестиционная программа должна быть сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района согласно Федеральному закону от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

9) инвестиционная программа должна содержать требования по поддержанию и обеспечению качества питьевой воды в процессе эксплуатации системы водоснабжения, соответствующего установленным требованиям.

**4**. **Состав инвестиционной программы**

В состав инвестиционной программы входят:

1) пояснительная записка с аналитической информацией, содержащей запланированные показатели реализации инвестиционной программы;

2) основные мероприятия по реконструкции, модернизации сетей и сооружений систем холодного водоснабжения с указанием увеличения объемов водоснабжения для объектов на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района;

3) ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (в натуральных показателях).

**5. Финансирование мероприятий инвестиционной программы**

Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

1) средства бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района;

2) амортизация;

3) надбавка к тарифу.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  | А.А. Колосов |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Техническому заданию по разработке

инвестиционной программы

межмуниципального общества с ограниченной

ответственностью «Щербиновский

коммунальщик» по развитию систем холодного

водоснабжения в Ейскоукрепленском

сельском поселении Щербиновского района

в целях реконструкции сетей на период

2021-2023 годов

**Перечень**

**мероприятий по реконструкции объектов систем водоснабжения**

**Ейскоукрепленском сельского поселения на период 2021-2023 годов**

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Технологическое обоснование | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **I** | **Водоснабжение** |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Калинина от ул.Первомайская до ул.Калинина № 52 - 850 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Первомайская от ул.Чкалова до ул.Первомайская №2 - 700 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 3 | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.2-я Пятилетка от ул.Садовая до ул.3-й Интернационал – 900 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 4 | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.3-й Интернационал от ул.Калинина до ул.Делегатская – 500 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 5 | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Делегатской от ул. 3-й Интернационал до ул.Делегатская № 59 – 600 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района А.А.Колосов